| 仪器设备需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 规格 | 数量 | 主要技术参数 |
|  | 全钢通风柜1 | 套/台 | 32 | 具体参数见附件1 |
|  | 全钢通风柜2 | 套/台 | 16 | 具体参数见附件1 |
|  | 台上型通风柜 | 套/台 | 16 | 具体参数见附件1 |
|  | 全钢中央水槽桌1 | 套/台 | 8 | 具体参数见附件1 |
|  | 全钢中央实验台1 | 套/台 | 8 | 具体参数见附件1 |
|  | 转角水槽桌1 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | 转角桌1 | 套/台 | 4 | 具体参数见附件1 |
|  | 全钢边台1 | 套/台 | 8 | 具体参数见附件1 |
|  | 仪器台1 | 套/台 | 2 | 具体参数见附件1 |
|  | 仪器台2 | 套 | 2 | 具体参数见附件1 |
|  | 仪器台3 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | 仪器台4 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | 仪器台5 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | 仪器台6 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | 仪器台7 | 套/台 | 2 | 具体参数见附件1 |
|  | 仪器台8 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | 全钢抽气药品柜1 | 套/台 | 6 | 具体参数见附件1 |
|  | 全钢溶剂安全柜 | 套/台 | 4 | 具体参数见附件1 |
|  | 废液柜 | 套/台 | 8 | 具体参数见附件1 |
|  | 钢架台1 | 套/台 | 8 | 具体参数见附件1 |
|  | 钢架台2 | 套/台 | 2 | 具体参数见附件1 |
|  | 万象抽气罩 | 套/台 | 23 | 具体参数见附件1 |
|  | 不锈钢组合式冲淋洗眼器 | 套/台 | 2 | 具体参数见附件1 |
|  | 风管（高分子） | 套/台 | 1079 | 具体参数见附件1 |
|  | 风阀 | 套/台 | 8 | 具体参数见附件1 |
|  | 帆布专用软接 | 套/台 | 72 | 具体参数见附件1 |
|  | 变风量控制工位 | 套/台 | 64 | 具体参数见附件1 |
|  | VAV变风量控制箱 | 套/台 | 8 | 具体参数见附件1 |
|  | 钢板防腐变频离心风机 | 套/台 | 8 | 具体参数见附件1 |
|  | 废气处理设备（活性炭吸附箱） | 套/台 | 8 | 具体参数见附件1 |
|  | 全钢通风柜3 | 套/台 | 2 | 具体参数见附件1 |
|  | 全钢中央水槽桌2 | 套/台 | 7 | 具体参数见附件1 |
|  | 全钢中央实验台2 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | 全钢中央实验台3 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | 全钢边台2 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | 全钢边台3 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | 全钢边台4 | 套/台 | 2 | 具体参数见附件1 |
|  | 全钢边台5 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | 全钢边台6 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | 全钢边台7 | 套/台 | 2 | 具体参数见附件1 |
|  | 全钢边台8 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | 全钢边台9 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | 全钢边台10 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | 全钢边台11 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | 转角桌2 | 套/台 | 5 | 具体参数见附件1 |
|  | 不锈钢台1 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | 不锈钢台2 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | 不锈钢台3 | 套/台 | 4 | 具体参数见附件1 |
|  | 不锈钢鞋柜 | 套/台 | 2 | 具体参数见附件1 |
|  | 全钢抽气药品柜2 | 套/台 | 3 | 具体参数见附件1 |
|  | 箱式风机（变频） | 套/台 | 2 | 具体参数见附件1 |
|  | 风阀 | 套/台 | 17 | 具体参数见附件1 |
|  | 风管（高分子） | 套/台 | 132 | 具体参数见附件1 |
|  | 钢板防腐变频离心风机 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | 废气处理设备（活性炭吸附箱） | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | 微穿孔板隔音箱体 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | 变风量控制工位 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | 室外型直膨变频洁净新风空调处理机组 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | PIR风管 | 套/台 | 200 | 具体参数见附件1 |
|  | 高效过滤装置 | 套/台 | 8 | 具体参数见附件1 |
|  | 新风机组控制电箱 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | VAV变风量控制箱 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | 洁净板围护结构 | 套/台 | 208 | 具体参数见附件1 |
|  | PVC地坪 | 套/台 | 123 | 具体参数见附件1 |
|  | 净化钢制单/双开门 | 套/台 | 8 | 具体参数见附件1 |
|  | 传递窗 | 套/台 | 2 | 具体参数见附件1 |
|  | 配电箱 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | 二氧化碳供气装置 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | 氮气供气装置 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | 氧气探测器及控制箱 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件1 |
|  | 实验边台1型 | 套/台 | 2 | 具体参数见附件2 |
|  | 实验边台2型 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件2 |
|  | 实验边台3型 | 套/台 | 8 | 具体参数见附件2 |
|  | 实验仪器台1型 | 套/台 | 2 | 具体参数见附件2 |
|  | 实验仪器台2型 | 套/台 | 2 | 具体参数见附件2 |
|  | 实验仪器台3型 | 套/台 | 2 | 具体参数见附件2 |
|  | 实验仪器台4型 | 套/台 | 10 | 具体参数见附件2 |
|  | 实验仪器台5型 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件2 |
|  | 实验仪器台6型 | 套/台 | 10 | 具体参数见附件2 |
|  | 实验仪器台7型 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件2 |
|  | 实验仪器台8型 | 套/台 | 4 | 具体参数见附件2 |
|  | 实验转角台 | 套/台 | 13 | 具体参数见附件2 |
|  | 数据处理台1型 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件2 |
|  | 数据处理台2型 | 套/台 | 2 | 具体参数见附件2 |
|  | 中央台1型 | 套/台 | 10 | 具体参数见附件2 |
|  | 中央台2型 | 套/台 | 10 | 具体参数见附件2 |
|  | 中央台桌上通风罩 | 套/台 | 10 | 具体参数见附件2 |
|  | 通风柜 | 套/台 | 22 | 具体参数见附件2 |
|  | 药品柜 | 套/台 | 11 | 具体参数见附件2 |
|  | 器皿柜 | 套/台 | 11 | 具体参数见附件2 |
|  | 紧急淋浴洗眼器 | 套/台 | 6 | 具体参数见附件2 |
|  | 排风系统 | 套/台 | 9 | 具体参数见附件2 |
|  | 排风系统 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件2 |
|  | 多联机系统1 | 制冷量8.0KW | 1 | 具体参数见附件3 |
|  | 多联机系统2 | 制冷量9.0KW | 2 | 具体参数见附件3 |
|  | 多联机系统3 | 制冷量10.0KW | 5 | 具体参数见附件3 |
|  | 多联机系统4 | 制冷量11.2KW | 17 | 具体参数见附件3 |
|  | 多联机系统5 | 制冷量9.0KW | 1 | 具体参数见附件3 |
|  | 多联机系统6 | 制冷量12.5KW | 4 | 具体参数见附件3 |
|  | 多联机系统7 | 制冷量14.0KW | 2 | 具体参数见附件3 |
|  | 多联机系统8 | 制冷量117KW | 1 | 具体参数见附件3 |
|  | 多联机系统9 | 制冷量100KW | 2 | 具体参数见附件3 |
|  | 防爆冰箱 | 套/台 | 8 | 具体参数见附件4 |
|  | 冰箱1 | 套/台 | 2 | 具体参数见附件4 |
|  | 冰箱2 | 套/台 | 3 | 具体参数见附件4 |
|  | 超低温冰箱1 | 套/台 | 2 | 具体参数见附件4 |
|  | 超低温冰箱2 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件4 |
|  | 薄层质谱仪 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件4 |
|  | 中央控制器 | 4进4出 | 2 | 具体参数见附件4 |
|  | 专业功放器 | 2*300W | 4 | 具体参数见附件4 |
|  | 同轴音箱 | 250W | 8 | 具体参数见附件4 |
|  | 数字会议系统主机 | 可接80个单元 | 1 | 具体参数见附件4 |
|  | 数字单元 | 拾音距离40-80cm | 18 | 具体参数见附件4 |
|  | 声源接收终端 | 一拖二 | 2 | 具体参数见附件4 |
|  | 反馈抑制器 | 频响范围：20Hz~20kHz | 2 | 具体参数见附件4 |
|  | 数字回声抑制器 | 8进8出 | 1 | 具体参数见附件4 |
|  | 电源控制器 | 8路 | 2 | 具体参数见附件4 |
|  | 演讲台 | 无 | 1 | 具体参数见附件4 |
|  | 数字音频矩阵处理器 | 8进8出 | 1 | 具体参数见附件4 |
|  | LED全彩显示系统 | 套 | 2 | 具体参数见附件4-1（集采，框架） |
|  | 高效液相色谱仪 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件5 |
|  | 暗箱式紫外分析仪 | 套/台 | 16 | 具体参数见附件5 |
|  | PH计 | 套/台 | 3 | 具体参数见附件5 |
|  | 制冰机 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件5 |
|  | 制备液相色谱仪 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件5 |
|  | 移液器 | 套 | 4 | 具体参数见附件5 |
|  | 光谱照度计 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件6 |
|  | 微型高速离心机 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件6 |
|  | 低温离心机 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件6 |
|  | 高速冷冻离心机 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件6 |
|  | 大容量冷冻离心机 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件6 |
|  | 微型低温高速离心机 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件6 |
|  | 紫外-可见-近红外分光光度计 | 套 | 1 | 具体参数见附件6 |
|  | 过柱机 | 套 | 2 | 具体参数见附件6 |
|  | 蒸发光检测器 | 台 | 1 | 具体参数见附件6 |
|  | 智能结构光超分辨显微镜 | 套 | 1 | 具体参数见附件7 |
|  | 三维荧光光谱仪 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件7 |
|  | 纯水仪 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件7 |
|  | 超净工作台 | 套/台 | 8 | 具体参数见附件7 |
|  | 洁净工作台 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件7 |
|  | 冷冻干燥机 | 套 | 3 | 具体参数见附件8 |
|  | 液氮罐 | 台 | 2 | 具体参数见附件8 |
|  | 卧式冷柜 | 台 | 2 | 具体参数见附件8 |
|  | 磁力搅拌器 | 套 | 32 | 具体参数见附件8 |
|  | 涡旋混匀仪 | 台 | 8 | 具体参数见附件8 |
|  | 加热磁力搅拌器1 | 套 | 25 | 具体参数见附件8 |
|  | 加热磁力搅拌器2 | 套 | 25 | 具体参数见附件8 |
|  | 旋转蒸发仪 | 套 | 20 | 具体参数见附件8 |
|  | 水浴锅 | 台 | 3 | 具体参数见附件8 |
|  | 旋片泵 | 台 | 4 | 具体参数见附件8 |
|  | 恒温恒湿箱 | 台 | 1 | 具体参数见附件8 |
|  | 真空干燥箱 | 台 | 2 | 具体参数见附件8 |
|  | 电热恒温鼓风干燥箱1 | 台 | 4 | 具体参数见附件8 |
|  | 电热鼓风干燥箱2 | 台 | 9 | 具体参数见附件8 |
|  | 防爆柜 | 台 | 4 | 具体参数见附件8 |
|  | 万分之一天平 | 套 | 11 | 具体参数见附件8 |
|  | 十万分之一 | 套 | 1 | 具体参数见附件8 |
|  | 普通分析天平（千分之一） | 套 | 8 | 具体参数见附件8 |
|  | 普通分析天平（百分之一） | 套 | 8 | 具体参数见附件8 |
|  | 低温反应器1 | 套 | 1 | 具体参数见附件8 |
|  | 低温反应器2 | 套 | 1 | 具体参数见附件8 |
|  | 微纳结构与微区成分分析仪 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件9 |
|  | 非标记分子互作仪 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件9 |
|  | 电雾式液相色谱仪 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件9 |
|  | 电化学工作站 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件9 |
|  | 便携式色差仪 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件9 |
|  | 酶标仪 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件9 |
|  | 超声波破碎仪 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件9 |
|  | 数字型超声波细胞粉碎机 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件9 |
|  | 超声波DNA打断仪 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件9 |
|  | 超声波清洗机 | 套/台 | 10 | 具体参数见附件9 |
|  | 电位滴定仪 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件9 |
|  | 二氧化碳培养箱1 | 套/台 | 2 | 具体参数见附件9 |
|  | 二氧化碳培养箱2 | 套/台 | 4 | 具体参数见附件9 |
|  | 三气培养箱 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件9 |
|  | 激光器 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件10 |
|  | 灭菌锅1 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件10 |
|  | 灭菌锅2 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件10 |
|  | 摇床 | 套/台 | 3 | 具体参数见附件10 |
|  | 蛋白纯化仪 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件10 |
|  | 振荡培养箱 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件10 |
|  | 超滤系统 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件10 |
|  | PCR仪 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件10 |
|  | 30升全自动不锈钢发酵罐 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件10 |
|  | 3L四联玻璃发酵罐 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件10 |
|  | 核酸蛋白印迹成套系统 | 套/台 | 2 | 具体参数见附件10 |
|  | 2L酶解罐 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件10 |
|  | 电穿孔仪 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件10 |
|  | 干式恒温器 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件10 |
|  | 倒置显微镜1 | 套/台 | 2 | 具体参数见附件10 |
|  | 倒置显微镜2 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件10 |
|  | 数码生物显微镜 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件10 |
|  | 细胞计数仪 | 套/台 | 3 | 具体参数见附件10 |
|  | 正相高效液相色谱仪 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件10 |
|  | 液滴微流控细胞分选仪 | 套/台 | 1 | 具体参数见附件10 |